Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «ПДО №252-CС-2014».

Претендент передает 2 конверта документов, один из которых содержит оригиналы документов, второй – копии всех документов конверта с оригиналами. В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск с электронной версией (отсканированными оригиналами документов, содержащимися в конверте). Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

Конверты доставляются представителем Претендента, экспресс-почтой или заказным письмом с  уведомлением   о   вручении   по   адресу:      150000,   г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет ОАО "Славнефть-ЯНОС", на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право продлить срок подачи оферт.

По вопросам технического характера обращаться:

ВРИО директора ООО «ЗОК «Березка» Шабаршину Анатолию Робертовичу.

Контактные данные:

телефон: (915) 976 44 30

По вопросам организационного характера обращаться:

Специалист Тендерного комитета ОАО «Славнефть-ЯНОС» Постновой Майе         Викторовне.

Контактные данные:

телефон: (4852) 49 89 86, факс (4852) 49 89 38

e-mail: PostnovaMV@yanos.slavneft.ru

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений ПДО, полученные не позднее, «05» мая 2014 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения  без указания источника поступления.

Внимание: настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru.

Форма №1 «Извещение о согласии сделать Оферту»

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты №252-CС-2014 от 23.04.2014г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ООО «ЗОК «Березка» договор на оказание услуг по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной безопасности ООО «ЗОК «Березка» на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора оказания услуг на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО "ЗОК «Березка», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО "ЗОК «Березка» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  __________________________________________________________________________

Местонахождение: __________________________________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: __________________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: __________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: __________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: __________________________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

__________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ООО «ЗОК «Березка» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ООО «ЗОК «Березка».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма №2 «Предложение о заключении договора»

НА БЛАНКЕ

Исх. номер

Дата

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Адрес: 150000,г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130

от ____________________________

_____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2014г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора на оказание услуг по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной безопасности ООО «ЗОК «Березка» на следующих условиях:

Предполагаемая стоимость ежемесячных работ:

| № п/п | Ежемесячные работы на объектах: | Сумма (в рублях) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клуб |  |
| 2 | Корпуса 1,2,3,4,5,6,7 |  |
| 3 | Медицинский корпус |  |
| 4 | Спортивный комплекс |  |
| 5 | Столовая |  |
| 6 | Обслуживание бесперебойной передачи сигнала о состоянии пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения |  |
| 7 | Итого: |  |

Условия оплаты:

Дополнительные условия:

1. Настоящее предложение действует до «____» __________________ 2014г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.

5. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

МП							________________________________

Форма №4 «Договор»

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ________

г. Ярославль						         	«___» _____________ 201__ года

ООО «ЗОК «Березка», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны,

и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной безопасности, установленной в помещениях медицинского корпуса, клуба, корпуса №1, корпуса №2, корпуса №3, корпуса №4, административный корпус №5, корпус №6, корпус №7, щитовые дома №1, №2,  , спортивного комплекса, столовой по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, п/о Дубки, ст.Тощиха с круглосуточным мониторингом передачи сигнала о пожаре в ручном режиме персоналом объекта и в автоматическом режиме с объектовых систем сигнализации (если подключены) в ПЧ №33 ГКУ ЯО «ОПС №13», находящуюся по адресу: Ярославская обл., п.Некрасовское, ул.Свободы, д.43, для обеспечения реагирования подразделениями государственной противопожарной службы на поступающие сигналы.

Режим передачи сигналов о пожаре в ПЧ №33 ГКУ ЯО «ОПС №13» определен п.1.2. настоящего договора.

Подрядчик обязуется принимать сигналы Центр технического мониторинга (ЦТМ) о срабатывании систем пожарной сигнализации Заказчика в режиме «Неисправность».

Подрядчик реализует комплекс мер технического реагирования, предусмотренных настоящим договором, РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание», РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики». Правила технического содержания» и документации на изделие; на основании принятого сигнала «Неисправность», и (или) заявок на ремонт от Заказчика, плана на техническое обслуживание объекта.

1.2. Учитывая технические параметры и состав имеющихся систем противопожарной защиты Заказчика, сигналы с объекта по п.1.1 в ПЧ №33 ГКУ ЯО «ОПС №13», в помещении столовой передаются в ручном режиме.

1.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

- Цены и порядок расчетов

2.1. Стоимость оказанных услуг по Договору определяется Приложениями №1,2,3,4,5,6, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Общая стоимость оказанных услуг в месяц составляет - _________________________

2.3. Общая годовая стоимость оказанных услуг составляет - _________________________

2.4. Стороны договорились о том, что оплата за услуги, выполненные в соответствии с настоящим Договором, будет производиться по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Удорожание услуг, не предусмотренное дополнительным соглашением Сторон, оплате Заказчиком не подлежит.

Дополнительные услуги, не предусмотренные данным договором, оплачиваются Заказчиком на основании дополнительных соглашений, согласованных локальных смет и актов выполненных работ/оказанных услуг.

2.6. Исполнитель производит работы с использованием собственных материалов и оборудования, с оплатой их по стоимости, согласованной Заказчиком. Также, необходимые для производства работ материалы, оборудование и запасные части, могут выдаваться Исполнителю со складов ОАО «Славнефть-ЯНОС», при их наличии, как давальческие.

2.7. Исполнитель обязуется выставлять Заказчику счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ/оказанных услуг.

2.8. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ/оказанных услуг.

- Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнять предусмотренные настоящим Договором работы по техническому обслуживанию (ТО) качественно, в сроки установленные Графиком проведения ТО и планово-предупредительного ремонта (ППР) в объеме регламентных работ. График проведения ТО и ППР разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

3.1.2. В круглосуточном режиме обеспечивать мониторинг передачи сигнала о пожаре с объектового оборудования в ПЧ №33 ГКУ ЯО «ОПС №13».

3.1.3. Предоставить Заказчику специализированный радиопередатчик, являющийся собственностью Подрядчика (без взимания платы на срок действия настоящего Договора), для обеспечения передачи данных объектовой станцией системы передачи извещений.

3.1.4. В круглосуточном режиме принимать в ЦТМ сигналы о срабатывании систем пожарной сигнализации Заказчика в режиме «Неисправность», если объектовые системы сигнализации подключены в автоматическом режиме.

3.1.5. Довести информацию о типе поступившего сигнала в режиме «Неисправность», до представителей Заказчика по предоставленным Заказчиком телефонам. Подрядчик не несет ответственности за несвоевременное или отсутствующее уведомление Заказчика, если таковое уведомление было невозможным по причине отсутствия на связи его представителей по указанным телефонам.

3.1.6. Обеспечивать поддержание обслуживаемого оборудования в исправном рабочем состоянии, готовым к трансляции сигналов круглосуточно, за исключением времени необходимого для проведения регламентных работ и устранения неисправностей.

3.1.7. Информировать ответственных представителей Заказчика о начале и окончании проведения ТО и ППР.

3.1.8. При обнаружении неисправностей обслуживаемого Подрядчиком оборудования обеспечить их устранение в минимально короткие сроки, но не более трех рабочих дней.

3.1.9. Предоставить услуги с соблюдением требований нормативных актов по пожарной безопасности и безопасности труда.

3.1.10. Соблюдать внутри объектовый режим.

3.1.11. Выполнять обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

3.1.12. В своей работе руководствоваться РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание» и РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и документацией на изделие.

3.1.13. Проводить ТО и ППР персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств.

3.1.14. Ежемесячно, по окончании выполнения работ по ТО и ППР представлять Заказчику Акты выполненных работ с оформлением предусмотренной документации.

3.1.15. При поступлении от Заказчика мотивированного отказа в приеме оказанных услуг, направить на объект своих представителей для составления двухстороннего акта с указанием причин отказа и сроков устранения.

3.1.16. Иметь на собственном складе в наличии номенклатуру оборудования и материалов необходимую для проведения работ по техническому обслуживанию.

3.1.17. Иметь на собственном складе обменный комплект объектовой станции системы передачи извещений, безвозмездно предоставлять его на время, необходимое Заказчику для проведения ремонта или закупки вышедшего из строя оборудования, но не более 30-ти календарных дней (работы по демонтажу и установке оборудования оплачиваются согласно локальных смет).

3.1.18. Обеспечить прием заявок на ТО, ППР и устранение неисправностей обслуживаемого Подрядчиком оборудования в круглосуточном режиме по телефону __________

3.1.19. Сохранять в базе данных архивную информацию о неисправности систем пожарной сигнализации Заказчика в течение 30 календарных дней.

3.1.20. Сохранять в базе данных информацию о текущем состоянии работоспособности систем пожарной сигнализации Заказчика, количестве сбоев в их работе за месяц, оперативности их устранения и передавать перечисленную статистическую информацию Заказчику по необходимости.

3.1.21. Обеспечивать ведение компьютерных планов объектов защиты, если такие планы предоставлены Заказчиком.

3.1.22. Не передавать третьим лицам информацию, полученную в ходе исполнения обязательств по договору за исключением:

- информации, необходимой ПЧ №33 ГКУ ЯО «ОПС №13», для обеспечения реагирования на сигналы «Пожар» подразделениями государственной противопожарной службы.

- информации о прохождении сигналов в режиме «Неисправность» в ПЧ № 33 ГКУ ЯО «ОПС №13».

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Отказать Заказчику в приеме сигналов от объектовых систем пожарной сигнализации в ПЧ №33 ГКУ ЯО «ОПС №13» и сигналов «Неисправность» в ЦТМ в случае отсутствия необходимых сведений, предусмотренных п.п.3.3.1, 3.3.2 настоящего Договора или предоставления Заказчиком сведений не соответствующих действительности.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. При заключении настоящего Договора предоставить Подрядчику:

- перечень должностных лиц Заказчика, ответственных за получение от Подрядчика информации о срабатывании систем пожарной сигнализации в режиме «Неисправность», и их контактные телефоны;

- электронный план объекта защиты Заказчика (при его наличии) и план защиты объекта на бумажном носителе с указанием расположения пожарных гидрантов, поста дежурного персонала;

- предоставить заполненную и заверенную печатью карточку по форме Ф-112;

- по письменной просьбе Подрядчика предоставлять иную информацию, необходимую для исполнения предмета настоящего Договора.

3.3.2. В ходе исполнения настоящего Договора немедленно направлять в письменном виде Подрядчику возникающих изменений в предоставленных данных по п.3.3.1.

3.3.3. Осуществлять надзор за устранением неисправностей объектовых противопожарных систем, с которых транслируются сигналы.

3.3.4. Информировать Подрядчика по телефону __________ об окончании работ по устранению условий и причин, вызвавших неисправность объектовых противопожарных систем, с которых транслируются сигналы.

3.3.5. Принять работу по оказанию услуги, предусмотренной настоящим Договором в течение 3 (трех) дней со дня получения акта выполненных работ направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке оказанный услуг в течение не более 10 календарных дней.

3.3.6. В случае отсутствия у Подрядчика подписанного акта выполненных работ или мотивированного отказа в течение 15 календарных дней со дня получения акта Заказчиком, услуги по настоящему Договору считаются предоставленными полностью и оплачиваются в полном объеме.

3.3.7. Не передавать третьим лицам информацию, полученную в ходе исполнения обязательств по Договору.

3.3.8. Осуществлять эксплуатацию объектовой станции системы передачи извещений, а также систем пожарной автоматики и иных систем, подключаемых к объектовой станции в соответствии с правилами пожарной безопасности, действующими нормативными и руководящими документами, технической документацией заводов изготовителей на оборудование.

3.3.9. Обеспечить доступ подрядчика к обслуживаемому им оборудованию.

3.3.10. Инструктировать Подрядчика по правилам техники безопасности, пожарной безопасности, действующим на объекте и установленному внутри объекта режиму.

3.3.11. Предоставлять Подрядчику необходимую документацию по установке пожарной автоматики и иных систем, эксплуатирующихся на объекте подлежащих обслуживанию.

3.3.12. Создавать Подрядчику необходимые условия для хранения инструмента, приспособлений, материалов и обеспечить их сохранность.

3.3.13. В случае выхода из строя элементов объектовой системы противопожарной безопасности произвести ее ремонт или закупку нового оборудования в течение времени, не превышающего 5 календарных дней (работа по демонтажу и установке оборудования оплачивается согласно калькуляции).

3.3.14. Обеспечить обслуживающий персонал лестницей (стремянкой) для обслуживания аппаратуры на высоте.

3.3.15. Уведомлять Подрядчика обо всех случаях планового отключения части или всей системы пожарной автоматики не менее чем за три дня до отключения, а в случае внештатных отключений немедленно.

3.3.16. Своевременно производить оплату в соответствии с пунктом 2 настоящего Договора.

3.3.17. Выполнять обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

3.3.18. Проводить мероприятия, направленные на исключение вызовов пожарных расчетов, не связанных с пожаром или чрезвычайной ситуацией и модернизацию действующих систем пожарной сигнализации, направленной на исключение ее ложных срабатываний.

3.3.19. Обеспечить сохранность переданного Подрядчиком радиопередатчика, при его утрате возместить его фактическую стоимость.

3.3.20. Исключить доступ посторонних или случайных лиц к обслуживаемому Подрядчиком оборудованию.

3.3.21. В трехдневный срок осуществить возврат переданного, согласно п.3.1.3 настоящего Договора, специализированного радиопередатчика, Подрядчику при расторжении (приостановлении) настоящего Договора.

3.3.22. Выполнять рекомендации о порядке и правилах эксплуатации обслуживаемого оборудования.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Определить лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

3.4.2. Направить заявки на ТО, ППР и устранение неисправностей обслуживаемого Подрядчиком оборудования в круглосуточном режиме по телефону __________, или письменно _______________ .

3.4.3. Контролировать фактический объем и качество работ по ТО и ППР выполняемых Подрядчиком, переносить сроки работ только по согласованию с Подрядчиком. При этом уведомлять о необходимости переноса сроков не менее чем за три рабочих дня.

3.4.4. В случаях, указанных в настоящем Договоре, направлять мотивированный отказ в приемке выполненных работ, участвовать в контроле над устранением недостатков.

3.4.5. Требовать исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

3.5. Все проведенные работы по ТО, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО, установленном РД № 009-02-96 формы, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Подрядчика.

- Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с _____________ года по 31.12.2014 года, пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из сторон не предъявит другой стороне уведомления о расторжении Договора в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания настоящего Договора.

4.2. В случае невозможности пролонгации настоящего Договора он подлежит перезаключению или расторжению, о чем Стороны информируют друг друга не менее чем за 30 календарных дней до окончания настоящего Договора.

- Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность:

5.1.1. За качество предоставляемой услуги, предусмотренной настоящим Договором.

5.1.2. За своевременное и качественное внесение предоставленной Заказчиком информации в ПЧ ГКУ ЯО «ОПС №13», в том числе по форме 112.

5.1.3. За нанесение фактического ущерба заказчику при проведении работ по настоящему Договору.

5.2. Подрядчик не несет ответственности:

5.2.1. За выход из строя элементов обслуживаемой системы по независящим от нее обстоятельствам (действие грозовых разрядов, затопление системы водой, механические повреждения, превышение сроков эксплуатации элементов системы, установленной заводом изготовителем, неисправностями, вызванными нестабильностью электропитающей сети).

5.2.2. За действия или бездействие представителей Заказчика, приведшие к несанкционированной передаче или отсутствию передачи извещения о пожаре в ПЧ №33 ГКУ ЯО «ОПС №13».

5.2.3. За действия представителей пожарных частей и иных государственных органов, реагирующих на извещение о пожаре.

5.2.4. За действия третьих лиц.

5.2.5. За состояние и функционирование объектовых систем противопожарной защиты не входящих в предмет настоящего Договора.

5.3. Заказчик не несет ответственность:

5.3.1. За своевременность, полноту и достоверность предоставляемой согласно настоящего Договора информации для обеспечения реагирования на поступающие сигналы о пожаре с объекта Заказчика.

5.3.2. За фактический ущерб, нанесенный Подрядчику, в случае возникновения такового, в результате неисполнения обязанностей по настоящему Договору Заказчиком.

5.3.3. В случае утраты или повреждения (порчи, неисправности) по вине Заказчика, переданного Заказчику обменного комплекта объектовой станции Подрядчика, Заказчик возмещает его полную рыночную стоимость.

5.3.4. В случае утраты Заказчиком или возврата специализированного радиопередатчика Подрядчику в поврежденном (неисправном) виде, Заказчик возмещает его полную его полную рыночную стоимость.

5.3.5. В случае возникновения отказа в работе системы пожарной автоматики по вине Заказчика, работы по восстановлению работоспособности системы, выполненные Подрядчиком, оформляются Актом и оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставленному счету.

5.3.6. Ущерб, вызванный нарушением конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения данного Договора, определяется и возмещается  соответствии с действующим законодательством РФ.

- ФОРС-МАЖОР

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникающими после его подписания. К таким обстоятельствам, в частности, могут быть отнесены стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; грозовые разряды, иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены.

6.2. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление  о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от ответственности.

6.3. При наступлении обязательств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.

- Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

- Изменение и расторжение Договора

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время с обязательным письменным уведомлением Подрядчика не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

8.3. Настоящий Договор может быть приостановлен или расторгнут Подрядчиком в одностороннем порядке в случаях, изложенных п.п.3.2 настоящего Договора. О причинах приостановления или расторжения Договора Заказчик уведомляется письменно.

В этом случае Стороны в течение 5-ти расчетных банковских дней производят взаиморасчеты.

- Прочие условия

9.1. В случае приостановления передачи сигналов в ПЧ №33 ГКУ ЯО «ОПС №13» или расторжения настоящего Договора восстановление передачи сигналов возможно только после:

- устранения причин, вызвавших приостановление передачи сигналов;

- предоставления Заказчиком акта технического освидетельствования отключенных систем;

- проведение работ по пусконаладке подключаемых систем;

- устойчивой работы (без выдачи ложных срабатываний) подключаемых систем в течение не менее 7 календарных дней;

- полной оплаты услуг Подрядчику по работам, осуществляемым по отдельному Договору при повторном подключении: проведение пусконаладки, мониторинг устойчивой работы систем в течение не менее семи календарных дней, внесение данных в ПАК и иных видов работ.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Во всем ином, что не оговорено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательство РФ.

- Адреса и реквизиты сторон

| ООО «ЗОК «Березка» |  |
| --- | --- |

Ярославская область, Некрасовский район,

ст.Тощиха

Т. 8 910 816 34 01, 8 910 816 34 02,

8 910 816 34 03

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

| Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7621006079/762101001 р/с 40702810102001098190 в филиале АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК г.Ярославль БИК 047888731 | Банковские реквизиты: |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

______________________				 _________________

М.П.							 М.П.

_____________________/__________________/   _______________________/__________________/

«____» ________________________ 201__ год     «____» _________________________ 201__ год

Приложение №1

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технического обслуживания пожарной сигнализации, РСПИ и оповещение людей о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | ЗОК "Березка" Клуб |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  | ЯО Некрасовский р-он, ст.Тощиха |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Регламент 1 | Регламент 2 | Общая |
| Прейскурант № 2661 001-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные (приборы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-002 | устройства сигнальные звуковые всех типов | Гром, Свирель | за 1 шт. | 7,00 |  |  |  |
| 2 | 2-003 | устройства сигнальные световые всех типов | Блик | за 1 шт. | 3,00 |  |  |  |
| 3 | 2-046 | ППК за первый шлейф | Гранит | за 1 шт. | 1,00 |  |  |  |
| 4 | 2-047 | за каждый последующий шлейф |  | за 1 шт. | 4,00 |  |  |  |
| 5 | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | РИП-12 | за 1 шт. | 1,00 |  |  |  |
| Шлейфы и извещатели пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей | ИПД-212-46, ИПР-3су | за 10 шт. | 7,40 |  |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК:_______________ |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ:_______________ |  |  |  |

Приложение №2

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технического обслуживания пожарной сигнализации, РСПИ и оповещение людей о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | ЗОК "Березка" корпус 1,2,3,4,5,6,7 |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  | ЯО Некрасовский р-н, ст.Тощиха |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Регламент 1 | Регламент 2 | Общая |
| Прейскурант № 2661 001-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные (приборы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-002 | устройства сигнальные звуковые всех типов | Гром, Свирель | за 1 шт. | 26,00 |  |  |  |
| 2 | 2-003 | устройства сигнальные световые всех типов | Блик | за 1 шт. | 30,00 |  |  |  |
| 3 | 2-046 | ППК за первый шлейф | С2000-4, Гранит, | за 1 шт. | 7,00 |  |  |  |
| 4 | 2-047 | за каждый последующий шлейф |  | за 1 шт. | 36,00 |  |  |  |
| 5 | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | ББП-30, РИП-12 | за 1 шт. | 5,00 |  |  |  |
| 6 | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей | ИПД-3м, ИПР-513-3м, ИП212-46, ИПР-И | за 10 шт. | 27,50 |  |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК:_______________ |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ:_______________ |  |  |  |

Приложение №3

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технического обслуживания пожарной сигнализации, РСПИ и оповещение людей о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | ЗОК "Березка" Медицинский корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  | ЯО Некрасовский р-н, ст.Тощиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование |  | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Регламент 1 |  | Регламент 2 | Общая |  |
| Прейскурант № 2661 001-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные (приборы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-002 | устройства сигнальные звуковые всех типов |  | Гром, Свирель | за 1 шт. | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-003 | устройства сигнальные световые всех типов |  | Блик | за 1 шт. | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2-046 | ППК за первый шлейф |  | Сигнал-20, С2000м | за 1 шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2-047 | за каждый последующий шлейф |  |  | за 1 шт. | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2-046 | ППК за первый шлейф |  | Рокот | за 1 шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда |  | БИРП | за 1 шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Шлейфы и извещатели пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2-054 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ, ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,ИП101-13-90, ИП105-2 (ИТМ), ДИМК,ДМК,СМК,ДЭМ,УКД-1М,Вибратор-1, Вибратор-2, Вибратор-3, ПКИЛ, ОКИЛ, ИПР, и т.п. за каждые 10 извещателей |  | ИП-101а, | за 10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей |  | ИПД-3м, ИПР-3су | за 10 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАКАЗЧИК:_______________ |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ:_______________ |  |  |  |  |  |

Приложение №4

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технического обслуживания пожарной сигнализации, РСПИ и оповещение людей о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | ЗОК "Березка" Спортивный комплекс |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  | ЯО Некрасовский р-н, ст.Тощиха |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Регламент 1 | Регламент 2 | Общая |
| Прейскурант № 2661 001-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные (приборы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-002 | устройства сигнальные звуковые всех типов | Гром, Свирель | за 1 шт. | 7,00 |  |  |  |
| 2 | 2-003 | устройства сигнальные световые всех типов | Блик | за 1 шт. | 4,00 |  |  |  |
| 3 | 2-046 | ППК за первый шлейф | Сигнал-20 | за 1 шт. | 1,00 |  |  |  |
| 4 | 2-047 | за каждый последующий шлейф |  | за 1 шт. | 5,00 |  |  |  |
| 5 | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | РИП-12 | за 1 шт. | 1,00 |  |  |  |
| Шлейфы и извещатели пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2-054 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ, ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,ИП101-13-90, ИП105-2 (ИТМ), ДИМК,ДМК,СМК,ДЭМ,УКД-1М,Вибратор-1, Вибратор-2, Вибратор-3, ПКИЛ, ОКИЛ, ИПР, и т.п. за каждые 10 извещателей | ИП-103а, | за 10 шт. | 0,20 |  |  |  |
| 7 | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей | ИПД-3м, ИПР-3су | за 10 шт. | 4,70 |  |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК:_______________ |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ:_______________ |  |  |  |

Приложение №5

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технического обслуживания пожарной сигнализации, РСПИ и оповещение людей о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | ЗОК "Березка" Столовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  | ЯО Некрасовский р-н, ст.Тощиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Регламент 1 | Регламент 2 |  | Общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Прейскурант № 2661 001-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные (приборы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-002 | устройства сигнальные звуковые всех типов | Гром, Свирель | за 1 шт. | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-003 | устройства сигнальные световые всех типов | Блик | за 1 шт. | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2-046 | ППК за первый шлейф | Сигнал-20 | за 1 шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2-047 | за каждый последующий шлейф |  | за 1 шт. | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2-046 | ППК за первый шлейф | РСПИ | за 1 шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | РИП-12 | за 1 шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики | антенный фидер | за 1 шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2-052 | Проверка возможности сдачи объекта на пуль централизаванного наблюдения |  | за 1 шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |

| Шлейфы и извещатели пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2-054 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ, ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12,ИП101-13-90, ИП105-2 (ИТМ), ДИМК,ДМК,СМК,ДЭМ,УКД-1М,Вибратор-1, Вибратор-2, Вибратор-3, ПКИЛ, ОКИЛ, ИПР, и т.п. за каждые 10 извещателей | ИП-103а, | за 10 шт. | 0,30 |  |  |  |
| 10 | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей | ИПД-3м, ИПР-3су | за 10 шт. | 4,70 |  |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК:_______________ |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ:_______________ |  |  |  |

Приложение №6

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технического обслуживания пожарной сигнализации, РСПИ и оповещение людей о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | ЗОК "Березка" Щитовые дома 1, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  | ЯО Некрасовский р-н, ст.Тощиха |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Регламент 1 | Регламент 2 | Общая |
| Прейскурант № 2661 001-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные (приборы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-002 | устройства сигнальные звуковые всех типов | Гром, Свирель | за 1 шт. | 2,00 |  |  |  |
| 2 | 2-003 | устройства сигнальные световые всех типов | Блик | за 1 шт. | 2,00 |  |  |  |
| 3 | 2-046 | ППК за первый шлейф | Гранит, | за 1 шт. | 2,00 |  |  |  |
| 4 | 2-047 | за каждый последующий шлейф |  | за 1 шт. | 6,00 |  |  |  |
| 5 | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | ББП-30, РИП-12 | за 1 шт. | 2,00 |  |  |  |
| 6 | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей | ИПД-3м, ИПР-513-3м, ИП212-46, ИПР-И | за 10 шт. | 1,40 |  |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК:_______________ |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ:_______________ |  |  |  |